## PROGRAMADO ANUAL
REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO ANUAL
Fecha Inicio: | 07/04/2015
Fecha Fin: | 07/04/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV-01 | 07/04/2015 00:00 | 09/04/2015 22:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, BOMBAS, ETC) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 12664 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EDEGEL | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 05:00 | INSPECCIÓN HIDRAULICA | PROGRAMADO | N | F/S | 12.50 | PREV. | 22 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EDEGEL | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 10:00 | MBO (M) | PROGRAMADO | N | F/S | 12.50 | PREV. | 22 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 264 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 204 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑA BRAVA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 205 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑÓN DEL PATO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 07/04/2015 00:00 | 07/04/2015 10:00 | CAMBIO DE ASIENTOS TURBINAS A Y B, CALIBRACION DE INYECTORES | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 74 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EDEGEL | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 07/04/2015 05:00 | 07/04/2015 10:00 | INSPECCIÓN HIDRAULICA | PROGRAMADO | N | F/S | 12.50 | PREV. | 25 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 07/04/2015 07:00 | 08/04/2015 18:00 | MANTENIMIENTO ESTATOR GENERADOR, EXITARIZ, TRANSFORMADOR DE POTENCIA | PROGRAMADO | N | F/S | 6.60 | PREV. | 13575 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 07/04/2015 07:00 | 08/04/2015 18:00 | CONTROL DESGASTE RODETE, LABERINTO DE TURBINA, IGRUPO HIDRAULICO DE REGULACION | PROGRAMADO | N | F/S | 6.60 | PREV. | 13575 | G